## 放射治疗器械临床试验设计推荐类型
放射治疗器械临床试验设计推荐类型
产品名称（举例） | 结构组成（举例） | 适用范围（举例） | 子目录 | 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 | 临床试验设计类型推荐
碳离子治疗设备 | 该产品通常由加速器子系统、治疗子系统组成。 | 该产品提供碳离子束用于恶性实体肿瘤的治疗，治疗区域内正常组织耐受剂量超限的情形不适用。 | 05 | 01 放射治疗设备 | 02医用轻离子治疗系统 | Ⅲ | 临床试验 | 可考虑采用单组设计
质子治疗设备 | 该产品通常由加速器子系统、治疗子系统组成。 | 该产品提供质子束进行放射治疗，适用于治疗全身实体恶性肿瘤及某些良性疾病，具体适应证应由临床医师根据实际情况确定。 | 05 | 01 放射治疗设备 | 02医用轻离子治疗系统 | Ⅲ | 临床试验 | 可考虑采用单组设计