## 医用诊察和监护器械临床试验设计推荐类型
医用诊察和监护器械临床试验设计推荐类型
产品名称（举例） | 结构组成（举例） | 适用范围（举例） | 子目录 | 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 | 临床试验设计类型推荐
持续葡萄糖监测系统 | 产品由传感器套装和持续葡萄糖监测系统软件组成。 | 该产品可用于糖尿病成年患者（≥18岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测。产品可提供并存储实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势，若葡萄糖水平低于或高于预设提醒阈值，产品可发出提醒。葡萄糖传感器及发射器仅供单个用户使用。产品测量结果不作为决定和调整糖尿病患者治疗方案的依据。 | 07 | 04 监护设备 | 03动态血糖/葡萄糖监测设备 | Ⅲ | 临床试验 | 诊断学试验，以静脉血糖值为临床参考标准，评价检测值的一致性。